


**dу=100**

****





























****

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Водопроводная труба, Ø 100 мм |
| 2 | Водопроводная труба, Ø 50 мм |
| 3 | Счетчик учета расхода холодной воды |
| 4 | Задвижка |
| 5 | Задвижка байпас |






|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Водопроводная труба, Ø 150 мм |
| 2 | Задвижка Ø 150 мм РУ 16 |
| 3 | Грязевик |
| 4 | Счетчик учета расхода горячей воды |
| 5 | Клапана шаровые |



|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Водопроводная труба, Ø 150 мм |
| 2 | Задвижка Ø 150 мм РУ 16 |
| 3 | Грязевик |
| 4 | Счетчик учета расхода горячей воды |
| 5 | Клапана шаровые |



|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Водопроводная труба, Ø 150 мм |
| 2 | Задвижка Ø 150 мм РУ 16 |
| 3 | Грязевик |
| 4 | Счетчик учета расхода горячей воды |
| 5 | Клапана шаровые |

